## Equipos
Código | Nombre | Tipo | Categoría | Marca | Modelo | Serie | Capacidad | Resolución | Última calibración | Próxima calibración | Notas
BAL-001 | Balanza electrónica de campo 5 kg | balanza | laboratorio | Ohaus | Defender 5000 | B5K-2024-01 | 5 kg | 0.1 g | 15/01/2026 | 15/01/2027 | Calibrada por SENAMHI
BAL-002 | Balanza analítica de laboratorio | balanza | laboratorio | Mettler Toledo | XSR2202 | MT-2023-09 | 2200 g | 0.001 g | 10/02/2026 | 10/02/2027 | Para humedad ASTM D2216
BAL-003 | Balanza de plataforma 60 kg | balanza | laboratorio | Sartorius | EB60 | SR-2024-04 | 60 kg | 5 g | 01/05/2026 | 01/05/2027 | Para muestras de agregados gruesos
PREN-001 | Prensa CBR 50 kN | prensa | laboratorio | Humboldt | HM-3000 | HM-2024-05 | 50 kN | 10 N | 20/03/2026 | 20/03/2027 | Certificado INACAL
PREN-002 | Prensa Marshall 30 kN | prensa | laboratorio | Controls | 76-B0042 | CO-2024-08 | 30 kN | 5 N | 11/06/2026 | 11/06/2027 | Para diseño de mezclas asfálticas
HOR-001 | Horno de secado 110 °C | horno | laboratorio | Memmert | UNB 500 | MM-2023-11 | 300 °C | 1 °C | 05/04/2026 | 05/04/2027 | Para humedad ASTM D2216
HOR-002 | Horno de extracción asfáltica | horno | laboratorio | Gilson | HM-385 | GS-2024-10 | 600 °C | 1 °C | 18/07/2026 | 18/07/2027 | Para % asfalto NLT 164
TAM-001 | Juego de tamices ASTM gruesos | tamiz | laboratorio | Gilson | SS-3 | GS-2024-02 | N/A | N/A | 12/03/2026 | 12/03/2027 | Tamices 3" a N°4
TAM-002 | Juego de tamices ASTM finos | tamiz | laboratorio | Gilson | SS-4 | GS-2024-06 | N/A | N/A | 12/03/2026 | 12/03/2027 | Tamices N°4 a N°200
COND-001 | Cono de arena 6 pulgadas | otros | laboratorio | ELE | 29-3725 | EL-2024-07 | N/A | N/A | 18/04/2026 | 18/04/2027 | Para densidad in situ MTC E-117
PIC-001 | Picnómetro de vacío 1000 ml | otros | laboratorio | Humboldt | H-3380 | HM-2024-09 | 1000 ml | N/A | 20/02/2026 | 20/02/2027 | Para densidad relativa de finos
TERM-001 | Termómetro digital de inmersión | termometro | laboratorio | Fluke | 52-II | FL-2024-03 | -40 a 150 °C | 0.1 °C | 22/05/2026 | 22/05/2027 | Verificado anualmente
TERM-002 | Termómetro infrarrojo | termometro | laboratorio | Testo | 830-T1 | TS-2024-11 | -30 a 400 °C | 1 °C | 15/08/2026 | 15/08/2027 | Para temperatura asfalto
NIV-001 | Nivel topográfico automático | otros | laboratorio | Leica | NA532 | LE-2023-08 | N/A | N/A | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Calibrado por proveedor
GPS-001 | GPS topográfico RTK | otros | laboratorio | Trimble | R12i | TR-2024-12 | Precisión ±1 cm | N/A | 28/02/2026 | 28/02/2027 | Para replanteo de eje
ESC-001 | Esclerómetro de hormigón | otros | laboratorio | Proceq | N-Type | PQ-2024-03 | N/A | 1 R | 03/06/2026 | 03/06/2027 | NTP 339.181 (no usado en vía pero para obras complementarias)
EXC-001 | Excavadora hidráulica 20 t | excavadora | maquinaria_pesada | Caterpillar | 320 GC | CAT-320-2023 | 20 t | N/A |  |  | Uso: excavación de subrasante y zanjas
EXC-002 | Excavadora hidráulica 30 t | excavadora | maquinaria_pesada | Komatsu | PC300LC-8 | KM-PC300-2024 | 30 t | N/A |  |  | Uso: cortes profundos y carguío
COMP-001 | Compactador vibratorio liso CA250 | compactador | maquinaria_pesada | Dynapac | CA250D | DY-CA250-2024 | 10 t | N/A |  |  | Uso: compactación de capas granulares
COMP-002 | Compactador pata de cabra CP142 | compactador | maquinaria_pesada | Caterpillar | CP142 | CAT-CP142-2023 | 12 t | N/A |  |  | Uso: compactación de subrasante cohesiva
MOT-001 | Motoniveladora 140K | motoniveladora | maquinaria_pesada | Caterpillar | 140K | CAT-140K-2024 | N/A | N/A |  |  | Uso: nivelación y conformación
MOT-002 | Motoniveladora 16M3 | motoniveladora | maquinaria_pesada | Caterpillar | 16M3 | CAT-16M-2023 | N/A | N/A |  |  | Uso: refinos y peinados de subrasante
ROD-001 | Rodillo neumático PS300 | rodillo | maquinaria_pesada | Hamm | PS300 | HM-PS300-2023 | 18 t | N/A |  |  | Uso: sellado carpeta asfáltica
ROD-002 | Rodillo tándem vibratorio HD12 | rodillo | maquinaria_pesada | Hamm | HD12 | HM-HD12-2024 | 12 t | N/A |  |  | Uso: compactación inicial carpeta asfáltica
RETRO-001 | Retroexcavadora 416F2 | retroexcavadora | maquinaria_pesada | Caterpillar | 416F2 | CAT-416-2023 | 8 t | N/A |  |  | Uso: zanjas y drenajes menores
VOLQ-001 | Volquete Volvo FMX 8x4 — Unidad A | volquete | maquinaria_pesada | Volvo | FMX 460 | VL-FMX-2024-A | 18 m³ | N/A |  |  | Uso: transporte de material
VOLQ-002 | Volquete Volvo FMX 8x4 — Unidad B | volquete | maquinaria_pesada | Volvo | FMX 460 | VL-FMX-2024-B | 18 m³ | N/A |  |  | Uso: transporte de material
VOLQ-003 | Volquete Volvo FMX 8x4 — Unidad C | volquete | maquinaria_pesada | Volvo | FMX 460 | VL-FMX-2024-C | 18 m³ | N/A |  |  | Uso: transporte de material
CIST-001 | Cisterna de agua 5000 gal | cisterna | maquinaria_pesada | Iveco | Trakker AT720T44 | IV-CIST-2024-A | 5000 gal | N/A |  |  | Uso: humectación de capas
CIST-002 | Cisterna de agua 8000 gal | cisterna | maquinaria_pesada | Mercedes-Benz | Actros 4144 | MB-CIST-2023 | 8000 gal | N/A |  |  | Uso: humectación + control de polvo
CARG-001 | Cargador frontal 950M | cargador_frontal | maquinaria_pesada | Caterpillar | 950M | CAT-950-2024 | 4 m³ | N/A |  |  | Uso: carguío de material en cantera
CARG-002 | Cargador frontal WA320 | cargador_frontal | maquinaria_pesada | Komatsu | WA320-8 | KM-WA320-2024 | 3.5 m³ | N/A |  |  | Uso: alimentación de planta chancadora
PAV-001 | Pavimentadora de asfalto | otros | maquinaria_pesada | Vögele | Super 1800-3i | VO-SUP1800-2024 | 8 m ancho | N/A |  |  | Uso: extendido carpeta asfáltica
PLAN-001 | Planta chancadora primaria | otros | maquinaria_pesada | Metso | Lokotrack LT106 | MT-LT106-2023 | 200 t/h | N/A |  |  | Uso: producción de agregados (cantera)

## Actividades
Nombre | Tipo
Excavación | productiva
Carguío | productiva
Compactación | productiva
Nivelación | productiva
Extendido de carpeta asfáltica | productiva
Sellado asfáltico | productiva
Riego de agua | productiva
Producción de agregados | productiva
Transporte de material | transporte
Traslado entre tramos | transporte
Mantenimiento rutinario | mantenimiento
Mantenimiento correctivo | mantenimiento
Stand-by / espera | otro

## Equipo-Actividad
Código Equipo | Actividad | Plantilla Formulario
EXC-001 | Excavación | Inspección excavadora
EXC-001 | Carguío
EXC-001 | Mantenimiento rutinario
EXC-002 | Excavación | Inspección excavadora
EXC-002 | Carguío
EXC-002 | Mantenimiento correctivo
COMP-001 | Compactación | Inspección compactador
COMP-001 | Mantenimiento rutinario
COMP-002 | Compactación | Inspección compactador
COMP-002 | Mantenimiento rutinario
MOT-001 | Nivelación
MOT-001 | Mantenimiento rutinario
MOT-002 | Nivelación
ROD-001 | Sellado asfáltico
ROD-001 | Mantenimiento rutinario
ROD-002 | Sellado asfáltico
ROD-002 | Mantenimiento rutinario
RETRO-001 | Excavación
RETRO-001 | Mantenimiento rutinario
VOLQ-001 | Transporte de material
VOLQ-001 | Traslado entre tramos
VOLQ-002 | Transporte de material
VOLQ-002 | Traslado entre tramos
VOLQ-003 | Transporte de material
VOLQ-003 | Traslado entre tramos
CIST-001 | Riego de agua
CIST-001 | Mantenimiento rutinario
CIST-002 | Riego de agua
CIST-002 | Mantenimiento rutinario
CARG-001 | Carguío
CARG-001 | Mantenimiento rutinario
CARG-002 | Carguío
CARG-002 | Mantenimiento rutinario
PAV-001 | Extendido de carpeta asfáltica
PAV-001 | Mantenimiento correctivo
PLAN-001 | Producción de agregados
PLAN-001 | Mantenimiento rutinario

## Turnos
Nombre | Hora Inicio | Hora Fin
Mañana | 7 | 15
Tarde | 15 | 23
Noche | 23 | 7

## Plantillas Formulario
Plantilla | Partida | Item | Método de validación | Sección
Inspección excavadora | 01.01 | Nivel de aceite hidráulico | list-[OK;BAJO;CRÍTICO] | Pre-uso
Inspección excavadora | 01.02 | Estado de orugas | list-[OK;DESGASTE LEVE;DESGASTE GRAVE] | Pre-uso
Inspección excavadora | 01.03 | Presión de combustible (bar) | numerico-[200:280] | Operación
Inspección excavadora | 01.04 | Horómetro inicial | numerico-[0:99999] | Operación
Inspección excavadora | 01.05 | Observaciones | comment-[] | Final
Inspección compactador | 02.01 | Nivel de combustible (%) | numerico-[10:100] | Pre-uso
Inspección compactador | 02.02 | Frecuencia vibratoria (Hz) | numerico-[25:35] | Operación
Inspección compactador | 02.03 | Amplitud vibración (mm) | numerico-[0.5:2.0] | Operación
Inspección compactador | 02.04 | Pases sobre capa | numerico-[1:12] | Operación
Inspección compactador | 02.05 | Observaciones | comment-[] | Final