## VARS14
|  | PROTOCOLO DE DETENCION Y ALARMAS CONTRAINCENDIO | [6 empty] | PR-IE-2025-025
[9 empty] | PAG. | 1 DE 1
[9 empty] | REV. | 0
[9 empty] | FECHA: | 2025-09-25
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMUNES SOLARA
SUPERVISIÓN: CLIENTE: GRV 5 S.A.C
FECHA: | [7 empty] | N°:
FRENTE: |  |  |  | NIVEL: |  |  | DPTO:
PLANO DE REFERENCIA:
Dpto: | __________________
Sensor de temperatura |  | Detector de Humo |  | Luz Estroboscópicas | Estación Manual |  |  |  | Sirena
DESCRIPCION - FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | 1era Rev. | 2da Rev. | OBSERVACIONES
Ubicación correcta según detalles y plano
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el sensor de temperatura y activación de alarma contraincendios
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el detector de humo y activación de alarma contraincendios
Reconocimiento y correspondencia del tablero de control detector del circuito de alarmas contraincendios
Dpto: | __________________
Sensor de temperatura |  | Detector de Humo |  | Luz Estroboscópicas | Estación Manual |  |  |  | Sirena
DESCRIPCION - FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | 1era Rev. | 2da Rev. | OBSERVACIONES
Ubicación correcta según detalles y plano
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el sensor de temperatura y activación de alarma contraincendios
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el detector de humo y activación de alarma contraincendios
Reconocimiento y correspondencia del tablero de control detector del circuito de alarmas contraincendios
Dpto: | __________________
Sensor de temperatura |  | Detector de Humo |  | Luz Estroboscópicas | Estación Manual |  |  |  | Sirena
DESCRIPCION - FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | 1era Rev. | 2da Rev. | OBSERVACIONES
Ubicación correcta según detalles y plano
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el sensor de temperatura y activación de alarma contraincendios
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el detector de humo y activación de alarma contraincendios
Reconocimiento y correspondencia del tablero de control detector del circuito de alarmas contraincendios
Dpto: | __________________
Sensor de temperatura |  | Detector de Humo |  | Luz Estroboscópicas | Estación Manual |  |  |  | Sirena
DESCRIPCION - FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | 1era Rev. | 2da Rev. | OBSERVACIONES
Ubicación correcta según detalles y plano
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el sensor de temperatura y activación de alarma contraincendios
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el detector de humo y activación de alarma contraincendios
Reconocimiento y correspondencia del tablero de control detector del circuito de alarmas contraincendios
Dpto: | __________________
Sensor de temperatura |  | Detector de Humo |  | Luz Estroboscópicas | Estación Manual |  |  |  | Sirena
DESCRIPCION - FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  | 1era Rev. | 2da Rev. | OBSERVACIONES
Ubicación correcta según detalles y plano
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el sensor de temperatura y activación de alarma contraincendios
Correcto funcionamiento de sirena al detectar el detector de humo y activación de alarma contraincendios
Reconocimiento y correspondencia del tablero de control detector del circuito de alarmas contraincendios
ELABORADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
FIRMA: |  |  | FIRMA: |  |  | FIRMA:
NOMBRE: |  |  | NOMBRE: |  |  | NOMBRE:
CARGO: |  |  | CARGO: |  |  | CARGO:
FECHA: |  |  | FECHA: |  |  | FECHA: