## sant
|  | REGISTRO | [6 empty] | PIS-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE TUBERIA | [6 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | PG-2 Y 3 RI-DT 01, RED INTERIOR DESAGUE DE AGUA GRIS | [5 empty] | FECHA:
SECTOR: |  |  | ZONA: |  |  |  | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISIÓN |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Instalación de tuberías y accesorios de acuerdo a Planos
2 | Material especificado (PVC)
3 | Verificar diámetro de tubería, de acuerdo al plano
4 | Material libre de defectos (Inspección Visual)
5 | Soportada adecuadamente (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Taponear los terminales expuestos de la tubería así como las cajas de pase
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
ELABORADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
Firma: |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | Cargo: SUPERVISOR DE OBRA
Nombre: |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:

## sant (2)
|  | REGISTRO | [6 empty] | PIS-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE TUBERIA | [6 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | PG-2 Y 3 RI-DN 01, RED INTERIOR DESAGUE DE AGUA NEGRA | [5 empty] | FECHA:
SECTOR: |  |  | ZONA: |  |  |  | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISIÓN |  |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Instalación de tuberías y accesorios de acuerdo a Planos
2 | Material especificado (PVC)
3 | Verificar diámetro de tubería, de acuerdo al plano
4 | Material libre de defectos (Inspección Visual)
5 | Soportada adecuadamente (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Taponear los terminales expuestos de la tubería así como las cajas de pase
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
ELABORADO POR: |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
Firma: |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | Cargo: SUPERVISOR DE OBRA
Nombre: |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Fecha: |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha:

## elec
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-68, SISTEMA DE ALUMBRADO | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 1.2
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-70, SISTEMA DE ALUMBRADO | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 1.3
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-74, SISTEMA DE TOMAC. Y FUERZA | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 1.4
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-72, SISTEMA DE TOMAC. Y FUERZA | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 2.1
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-68, SISTEMA DE ALUMBRADO | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 2.2
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-70, SISTEMA DE ALUMBRADO | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 2.3
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-74, SITEMA DE TOMAC. Y FUERZA | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 31
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-68, SISTEMA DE ALUMBRADO | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 32
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-70, SISTEMA DE ALUMBRADO | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 33
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | INSTALACIONES ELECTRICAS - IE-74, SISTEMA DE TOMAC. Y FUERZA | [6 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A:

## 34
|  | REGISTRO | [7 empty] | PIE-VRS/2026
|  | CONTROL DE CALIDAD | [7 empty] | PAG. |  | 1 DE 1
|  | PROTOCOLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS | [7 empty] | REV. |  | 1
FECHA:
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE BANCOS SEGUNDO NIVEL
CLIENTE : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
SUPERVISOR : PLAZA UNICACHI MAYORISTA HUANCAYO S.A.
PLANO REF.: | [7 empty] | FECHA:
SECTOR: | [7 empty] | EJES:
ITEM | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES |  |  |  | ING CALIDAD |  |  | SUPERVISOR |  |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | SI | NO | NA | SI | NO | NA
1 | Correcta ubicación de puntos, según plano
2 | Las tuberías están libres de aplastamientos, roturas o dobleces excesivos que reduzcan su diámetro interior
3 | Los accesorios (uniones, conectores y curvas) son del mismo material y clase que la tubería ( PVC)
4 | Colcación de las cajas (octogonales, rectangulares, de paso) segun trazo topográfico
5 | Soporte adecuado (fijación de tuberías y accesorios)
6 | Limpieza de area de trabajo
7 | Diametro de tuberia de acuerdo al plano
8 | Condición en buen estado (tuberias, accesorios)
ESQUEMA TIPICO
Se adjunta esquema
OBSERVACIONES
APROBACION |  |  |  | APROBADO ( ) |  |  |  | DESAPROBADO ( )
Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  | D: | Firma: |  |  |  |  | D:
|  |  | M: |  |  |  | M: | [5 empty] | M:
Cargo: INGENIERO DE CALIDAD |  |  | A: | Cargo: RESIDENTE DE OBRA |  |  | A: | Cargo: SUPERVISIÓN |  |  |  |  | A: